**长江师范学院**

**直饮水机租赁服务采购项目**

竞 价 文 件

采 购 人：长江师范学院基建后勤处

二〇二四年五月

长江师范学院

直饮水机租赁服务采购项目

为切实落实为群众办好事，解决在校师生饮水难和饮水安全问题，现拟定一家供应商实施直饮水机租赁服务采购，特邀请有资质的供应商参与竞价。

一、采购需求说明

（一）采购限价：本项目采购预算3.8万元/年，超过预算报价为无效报价。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 规格 | 单位 | 数量（台） |
| 1 | 直饮机 | ≥200G | 台 | 18 |

注：本次采购费用包含所有18台租赁饮水机设备的运输、装卸、安装、施工和售后、税收等相关费用及直饮水机滤芯一年内周期更换服务。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商应当具备下列条件

（1）供应商必须具备有效营业执照（提供复印件，原件备查）；

（2）供应商、法定代表人或被授权人未被列入失信被执行人、重大

税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）供应商在中标后不得将成交项目分包或转让给其他主体实施。

2.本项目不接受联合体投标。

二、项目概况

（一）直饮水机技术要求详见服务要求。

（二）维护18台直饮水机设备及直饮水日常服务，包含物流、安装、保养、售后、滤芯更换服务。

（三）租赁期限：一年，从2024年6月21日至2025年6月20日止，其中正心楼、诚意楼各有1台租赁期限为2024年8月28日至2025年6月20日。

三、采购服务要求

**（一）直饮水机**配置及技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置及技术要求** |
| 1 | 直饮水机设备 | 1、适用水压：0.1-0.4MPA，市政自来水；2、电源/功率：220V/50Hz；1500W~2000W以投标产品CCC或CQC载明标准为准；3、出水方式：一开水一常温；4、产品尺寸（mm）：深440\*宽345\*高1420，±10%；5、▲热胆容积≥10L；6、制热水能力：15L/h ，≥90℃；7、储水压力桶：≥3.2G；8、▲净水箱容积≥10L；9、净水流量≥0.5L/min，提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的参数内容证明；10、★过滤级别五级以上，纳滤或者反渗透过滤，反渗透膜≥200G（PP棉+活性炭+压缩碳RO膜++后置活性炭）；11、▲触摸按键、经久耐用；（提供相关图片及介绍）12、★净水水箱、加热水箱材质及过水管路都需为304不锈钢（提供相关图片及介绍）13、★滤芯与滤瓶为一体可抛弃式，各级滤芯与净水设备需为统一品牌，滤芯需提供相关检测或资质证明（提供相关资质复印件）；14、▲有杀菌方式，采用UV紫外线杀菌或者臭氧杀菌等方式，但需提供二次净化效果证明（提供国家质检或科技或知识产权部门颁发的证明文件复印件以作证明）；15、▲具备饮水设备物联网设备控制与监控系统，便于远距离监控（提供饮水设备控制系统计算机软件著作权登记证书复印件作为依据）。16、拥有远程操作功能，具备远程“童锁”可视化开关设置功能；具备远程“按键出水模式”可视化设置功能，方便更多场景需求；具备远程“加热节能&加热唤醒”功能，具备远程锁机和解锁功能，便于假日暂停使用风险管理使用；17、▲加热设置要求，具备远程“最高加热温度设置”可视化设置功能，可实现45°-99°温度设置功能；以便更适合儿童或老人等饮水场合，或设备安装受海拔沸点影响时调整；（提供饮水设备控制系统计算机软件著作权登记证书复印件作为依据）；18、▲水质实时数据监控，具备设备数据动态可视化：水质净化前后数据、累计净化量、设备状态、滤芯寿命、预计更换滤芯、设备累计运行时间等数据在机器屏幕与手机端均可查阅；（提供饮水设备控制系统计算机软件著作权登记证书复印件作为依据）；19、▲项目定制物联净水数据监控大屏便于管理，所安装的机器，可以互联生成数据监控大屏，一张屏展示整个项目的机器数据，例如：实时监控设备明细、在线数量、累计净水量、净化前后TDS数据、设备状态分布、滤芯寿命状态分布等数数据；（提供饮水设备控制系统计算机软件著作权登记证书复印件作为依据）。20、▲拥有净水器耗材使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全。21、▲节水要求，净水流量：≥32L/H，水效等级1级。（提供水效检验检测报告复印件）；22、★产品符合以下国家标准(1)《GB/T5750-2006》(2)《GB5749-2006》(3)《CJ94-2005》(4)《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透理器装置》（2001）23、▲产品须具有滤水槽可排空、防干烧保护、缺水提醒保护、漏水保护、制水超时保护、故障自检等。24、★产品须提供整机国家强制性产品认证试验报告、涉水卫生许可批件和检测报告。25、★产品须提供CCC认证证书。26、★产品须提供环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。27、★产品须提供产品责任险保单。 |

注：本采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，不满足将会废标；标注“▲”号的条款为本次采购项目的重要参数，需要提供相应证明；其余无特殊标记的条款为一般技术参数条款。

（二）交货时间、地点及验收方式

1.交货时间

合同签订后3日内完成交货，如成交供应商未按期交货，每延期一天扣合同金额的0.2%，逾期三天以上，采购人可终止合同，不再接受该供应商参加学校往后的所有竞标活动。

2.交货地点

交货地点：采购人指定地点。

3.验收方式

3.1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品种、规格、数量；作出验收记录，双方签字确认。

3.2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3.供应商应提供的品种、规格、数量与采购合同一致。

4.供应商提供的货物未达到竞价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（三）质量保证及售后服务

产品质量保证期：按“一、采购需求说明中” “（二）采购清单”中描述执行。

（四）报价要求

报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的产品费、运输费等及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（五）付款方式

1.本项目本次清单货物到货验收合格审签完毕后，采购人10日内向供应商全额支付货款。

2.后续追加采购结算方式：供应商按采购人需求清单供货完毕经采购人验收合格审签完毕后，采购人10日内向供应商全额支付货款。

四、竞价有关说明

（一）竞价地点

**竞价文件接收地点：重庆涪陵区李渡马鞍聚贤大道16号基建后勤处319会议室。**

1、本项目采购预算为3.8万元，清单内物品为本次竞价完成后3日内需交付的货物。货物交货时，供应商必须保证所提供直饮水机的质量。

2、采购人如需追加采购，供应商需以本合同价向采购人供货。

3、所提供的直饮水机应符合国家相关规定。

4、合同有效期：项目结束自然终止。

（二）竞价时间

竞价文件接收开始时间：2024年6月6日北京时间8:30-9:00时。

竞价文件接收截止时间及竞价开始时间：2024年6月6日北京时间9:00 时。

五、竞价保证金、履约保证金

（一）竞价保证金金额：人民币3000元。

（二）缴纳保证金方式：保证金以现金缴纳方式现场缴纳。

（三）竞价保证金退还方式：保证金在竞价结束后现场退还。

（四）履约保证金：3000.00元（大写：叁仟元整）中标人的投标保证金转为履约保证金。

六、竞价有关规定

（一）超过竞价文件接收截止时间递交的文件，恕不接收。

（二）未按时间缴纳保证金的，采购人可取消其中标资格。

（三）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（四）本项目不接受联合体参与投标。

（五）本项目不接受合同分包。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

七、评审办法及中标人的确定

项目评审委员会对竞价供应商竞价文件进行审查，对审查合格的供应商竞价报价进行排序，报价表中总价最低者为中标单位。若有报价相同时，由招标人采取抽签方式确定。

八、联系方式

（一）采购人：长江师范学院基建后勤处

联系人：龚文越

电 话：18623275797

地 址：涪陵李渡马鞍聚贤大道16号基建后勤处

（二）采购技术负责：李涛

电话：13388961886

地址：涪陵李渡马鞍聚贤大道16号基建后勤处

九、合同签订

本项目竞价文件、服务商竞价应答、承诺为本项目合同签订依据。竞价结果现场公布，供应商应在结果公布后24小时内，缴纳履约保证金并和采购人签订合同，如第一名逾期不签，视为违约，竞价保证金不退，采购人可和第二名签订合同或者重新组织竞价。

十、参加洽谈的服务商应提交如下材料：

（一）报价表

（二）承诺函

（三）营业执照（副本）复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）相关资质证明文件

1. 投标前7日内查询的法定代表人、被授权人的银行征信证明；

2. 直饮水机制造商获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、1级水效认证GB34914-2021《净水机水效限定值及水效等级》；

3. 近三年内至少3份有效项目合同。

报价文件封面模板

**长江师范学院**

**直饮水机租赁采购项目**

报 价 文 件

公司（公章）：

联 系 人：

联 系 方 式 ：

2024年 月 日

（一）报价表

（二）承诺函

（三）营业执照（副本）复印件

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（一）报价函

**报价函**

长江师范学院：

1.根据贵单位所发布的《长江师范学院直饮水机租赁服务采购》竞价文件，经踏勘现场和研究竞价文件相关内容后，我方愿意以人民币（大写） （小写） 元的投标总报价提供直饮水机租赁服务，详见直饮水机配置及技术要求、合同条款、租赁说明等要求供给。

2.我方已知晓并认同竞价文件的约定和要求。

3.一旦我方中标，我方保证在贵单位要求的工期内完成招标文件约定的工作内容。

4.我方同意所提交的投标文件在竞价文件规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

5.除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

电话：

日 期： 年 月 日

（二）承诺函

承诺函

长江师范学院：

我方就参加《长江师范学院直饮水机租赁采购项目》相关事项郑重承诺如下：

一、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的专业技术能力，具有依法缴纳税收的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

二、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

三.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

四、我方提交的所有文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，愿意接受采购人的处罚并愿意承担一切法律责任。

五、我方承诺：完全响应并满足《长江师范学院直饮水机租赁采购项目》内容规定的所有要求，如果对《长江师范学院直饮水机租赁采购项目》内容有歧义的，同意以采购人解释为准。

六、我方承诺：在采购人宣布中标结果后24小时内，和采购人签订合同，并按合同要求完成供货，如未按时签订合同，采购人可以与第二名签订合同，保证金不予退还。

七、我方承诺：采购人如需追加采购，供应商需以本合同价向采购人供货。

八、我方承诺：合同有效期到本项目结束自然终止。

特此承诺。

服务商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

 年 月 日

（三）营业执照（副本）复印件（加盖鲜章）

（四）法定代表人身份证明书

**项目名称：长江师范学院直饮水机租赁采购项目**

致：长江师范学院

（法定代表人姓名）在（合作方名称）任（职务名称）职务，是（合作方名称）的法定代表人。

特此证明。

 （公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

**项目名称：长江师范学院直饮水机租赁采购项目**

致： 长江师范学院

（法定代表人名称）是（合作方名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的洽谈、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。被授权人在授权书有效期内（90天）签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（公章）

年 月 日

**长江师范学院二级单位分散采购购销合同**

甲方：长江师范学院

乙方：

经甲乙双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 生产厂家 | 质保期 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 大写： | 小写 |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。乙方提供的商品必须是全新的，应完全符合国家有关技术标准，乙方的质量保证及售后服务承诺如下：1.质保期限： 年。2.保修范围：按 规定。3.服务措施：上门服务。4.质保期后服务：按 相关规定。 |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： 见装箱单。 |
| 三、交货要求1、交货时间：合同签订后 日完成供货。2、交货地点：采购人指定地点。3、垃圾处理：由供应商负责包装垃圾的清运。 |
| 四、验收标准、方法：按出厂清单清点物品，完成安装调试并运行正常，双方确认签字。 |
| 五、付款方式：验收合格后，一次性支付。 |
| 六、违约责任：按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |
| 七、其他约定事项：1.甲方的相关采购资料和乙方的报价资料以及承诺是本合同不可分割的部分。2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。3.本合同一式四份， 甲方三份，乙方二份，具同等法律效力。4.其他： |
| 甲方：地址：电话：授权代表： | 乙方：地址：电话：传真：开户银行：账号：授权代表： |
| 备注：此表为模板，合同内容按实际情况填写 |

签约时间： 年 月 日 签约地点：长江师范学院